| 更换设备清单 |
| --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价金 额(元) | 合 价 |
|  | 自动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 点型感烟火灾探测器 | 个 | 28 |  |  |
| 2 | 点型感烟火灾探测器 | 个 | 17 |  |  |
| 3 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 1#泵房 |  |  |  |  |
| 4 | 主泵密封圈更换 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN150弹性座封闸阀 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | DN150软接头 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | DN100软接头 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 压力表 | 台 | 5 |  |  |
| 9 | DN100消声止回阀 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 管道油漆 | 米 | 15 |  |  |
|  | 2#泵房 |  |  |  |  |
| 11 | 主泵密封圈更换 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 稳压多极泵更换 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | DN100消声止回阀 | 个 | 4 |  |  |
| 14 | DN50消声止回阀 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | DN32消声止回阀 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 压力表 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 设备检查、拆旧设备人工费 | 项 | 1 |  |  |
|  | DN100带法兰片角弯 | 个 | 2 |  |  |
|  | 管道油漆 | 米 | 60 |  |  |