上海思博职业技术学院

校舍室外消防管及给水管增加保温的采购公告附件

| 序号 | 楼宇 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政1号楼 | DN100 | M | 72 |  |
| 2 | 行政2号楼 | DN100 | M | 90 |  |
| 3 | 行政3号楼 | DN100 | M | 93 |  |
|  |  | DN40 | M | 90 |  |
| 4 | 教学楼 | DN100 | M | 372 |  |
|  |  | DN50 | M | 93 |  |
|  | 学生公寓 |  |  |  |  |
| 5 | A楼 | DN100 | M | 45 |  |
|  |  | DN50 | M | 80 |  |
| 6 | B楼 | DN100 | M | 45 |  |
|  |  | DN50 | M | 93 |  |
| 7 | C楼 | DN100 | M | 45 |  |
|  |  | DN50 | M | 93 |  |