上海思博职业技术学院

消防主机移位及消防设施设备更换及维修的采购公告附件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-4#楼火灾报警控制器移位 |  |  |  |
| 1 | 报警主机拆除、安装 | 台 | 2 |  |
| 2 | 火灾报警控制器调试 | 台 | 2 |  |
| 3 | 零星费用 | 项 | 1 |  |
| 4 | 火灾报警系统装置调试2000点以下 | 项 | 1 |  |
| 5 | 各楼层端子箱拆线 | 套 | 18 |  |
| 6 | 各楼层端子箱接线、测试、调试 | 套 | 18 |  |
| 7 | 耐火电缆线32×1.5+4×4 | m | 198 |  |
| 8 | 挖土600×650 | m | 210 |  |
| 9 | 回土夯实 | m | 210 |  |
|  | 新大楼火灾报警控制器移位 |  |  |  |
| 1 | 烟感 | 只 | 28 |  |
| 2 | 摸块 |  | 5 |  |
| 3 | 电缆线64×1.5 | m | 110 |  |
| 4 | 电缆线6×2.5 | m | 220 |  |
| 5 | 电缆线4×1.5 | m | 110 |  |
| 6 | 措施费 | 项 | 1 |  |
| 7 | 检查、拆除旧设备 | 项 | 1 |  |
|  | 培训中心 |  |  |  |
| 1 | 手报 | 只 | 2 |  |
| 2 | 水带 | 根 | 1 | 25m |
| 3 | 水抢 | 支 | 1 |  |
| 4 | 烟感 | 只 | 59 |  |
| 5 | 摸块 | 只 | 1 |  |
| 6 | 检查、拆除吊顶 | 工 | 8 |  |
| 7 | 自动报警系统装置调试费500点以下 |  | 1 |  |